|  |  |
| --- | --- |
|  | ***ООО « Контур Град»***  ***Адрес: 443065, г. Самара, Торговый переулок, 4-88***  ***тел.(846) 972-13-33, 8-927-299-23-89***  ***сайт:*** [*www.zabor63.ru*](http://www.zabor63.ru/)***, e-mail:*** [*omega8865@yandex.ru;*](mailto:omega8865@yandex.ru;) |

***П Р А Й С – Л И С Т апрель 2017года***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Комплектующие колодца*** | | | | | | |  |
| ***Внешний вид*** | ***Код***  ***изделия*** | ***Ед. изм.*** | ***Размер (метр)*** | | ***Вес***  ***за ед.***  ***(кг)*** | ***Цена***  ***за ед. в руб.*** |  |
| ***Диаметр*** | ***высота.*** |  |
| ***i (3)*** | ***Кольцо***  ***КЦ 10-9*** | ***шт.*** | ***1160*** | ***890*** | ***600*** | ***2 500,00 руб.*** |  |
| ***i (4)*** | ***Кольцо***  ***КЦ 15-9*** | ***шт.*** | ***1680*** | ***890*** | ***1000*** | ***3 500,00 руб.*** |  |
| ***i (3)*** | ***Кольцо***  ***КЦ 20-9*** | ***шт.*** | ***2200*** | ***890*** | ***1470*** | ***5 500,00 руб.*** |  |
| ***i (1)*** | ***Крышка***  ***КЦП 1-10-1*** | ***шт.*** | ***1200*** | ***150*** | ***250*** | ***2 500,00 руб.*** |  |
| *i (1)* | ***Крышка***  ***КЦП 1-15-1*** | ***шт.*** | ***1700*** | ***150*** | ***680*** | ***3 500,00 руб.*** |  |
| *i (1)* | ***Крышка***  ***КЦП 1-20-1*** | ***шт.*** | ***2200*** | ***150*** | ***1280*** | ***5 500,00 руб.*** |  |
| C:\Users\777\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\IMG_20130718_125538.jpg | ***Днище***  ***КЦД 10*** | ***шт.*** | ***1200*** | ***150*** | ***250*** | ***2 500,00 руб.*** |  |
| C:\Users\777\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\IMG_20130718_125538.jpg | ***Днище***  ***КЦД 15*** | ***шт.*** | ***1700*** | ***150*** | ***680*** | ***3 500,00 руб.*** |  |
| C:\Users\777\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\IMG_20130718_125538.jpg | ***Днище***  ***КЦД 20*** | ***шт.*** | ***2200*** | ***150*** | ***1470*** | ***5 500,00 руб.*** |  |

***Адрес склада: Самарская область, Волжский район, с. Николаевка, ул. Гаражная, 1***

*\*Стоимость доставки и монтажа ЖБ элементов колодца рассчитываются индивидуально.*